## 监督检查记录
若羌县消防救援大队2024年10月消防监督检查结果
序号 | 单位名称 | 状态 | 隐患内容 | 整改情况 | 评价
1 | 若羌县星光贝贝玩具店 | 责令限期改正 | 1、该店铺工作人员对灭火器的使用不熟练。 | 已整改 | 好
2 | 若羌县铭典化妆品店 | 责令限期改正 | 1、该单位员工使用灭火器不熟练。 | 已整改 | 好
3 | 若羌县福康大药房 | 合格 | / | / | 好
4 | 若羌县辣红天串串火锅店 | 责令限期改正 | 1、该单位员工不会使用室内消火栓。 | 已整改 | 好
5 | 若羌县雅杰商行 | 责令限期改正 | 1、该单位电器线路未穿管敷设。 | 已整改 | 好
6 | 若羌县爱尚造型美发工作室 | 责令限期改正 | 1、该单位员工使用灭火器不熟练。 | 已整改 | 好
7 | 若羌县疆来疆往餐饮店 | 责令限期改正 | 1、该单位未按要求制定灭火和疏散预案。 | 已整改 | 好
8 | 若羌县允晨早餐店 | 责令限期改正 | 1、该单位电器线路敷设杂乱。 | 已整改 | 好
9 | 若羌县洪涛玉器店 | 责令限期改正 | 1、该单位员工不会使用灭火器。 | 已整改 | 好
10 | 若羌县舒雅床上用品店 | 责令限期改正 | 1、该单位员工不会使用灭火器。 | 已整改 | 好
11 | 若羌县三味真火烤肉店 | 合格 | / | / | 好
12 | 巴州飞翔广告传媒有限公司 | 责令限期改正 | 1、该场所负责人不会使用灭火器。 | 已整改 | 好
13 | 若羌县坤达五金家电总汇 | 责令限期改正 | 1、该单位电器线路未穿管敷设。 | 已整改 | 好
14 | 若羌县恒兴钢材经销部 | 合格 | / | / | 好
15 | 若羌县安居尔超市 | 责令限期改正 | 1、该场所电气线路敷设杂乱。 | 已整改 | 好
16 | 若羌县福家乐商店 | 责令立即改正 | 1、该单位消火栓被遮挡（已立即整改）。 | 已整改 | 好
17 | 若羌县那年地锅餐厅 | 责令限期改正 | 1、该单位灭火和应急疏散预案与实际不符。 | 已整改 | 好
18 | 新疆沧锦重器建设工程有限公司 | 合格 | / | / | 好
19 | 若羌县玉尚宾馆 | 责令限期改正 | 1、该单位未定期开展消防演练。 | 已整改 | 好
20 | 若羌县美莲化化妆品店 | 合格 | / | / | 好
21 | 若羌县祥云商务宾馆 | 责令限期改正 | 1、该单位四层、五层部分应急照明灯损坏，无法进入应急点亮状态；2、一层楼梯间未按国家标准设置封闭楼梯间。 | 已整改 | 好
22 | 若羌县若羌镇羌遇商务宾馆 | 责令限期改正 | 1、该单位未开展防火巡查检查。 | 已整改 | 好
23 | 若羌县巧克力音乐酒吧 | 合格 | / | / | 好
24 | 巴州领航汽车商贸有限公司 | 合格 | / | / | 好
25 | 重庆市联汇物业管理有限公司 （若羌县香湖居小区） | 责令限期改正 | 1、该单位未开展防火巡查检查。 | 已整改 | 好
26 | 若羌县羌塘大酒店有限公司 | 责令限期改正 | 1、该单位未建立消防档案。 | 已整改 | 好
27 | 中石油新疆销售有限公司巴州若羌服务区南加油站 | 责令限期改正 | 1、该单位未开展防火巡查检查。 | 已整改 | 好
28 | 巴州金标物业管理有限公司 （若羌县丝路花园A区） | 合格 | / | / | 好
29 | 中国农业银行股份有限公司若羌县支行 | 责令限期改正 | 1、该单位人员不会使用室内消火栓 | 已整改 | 好
30 | 若羌恒通宇洁物业有限公司 （若羌大厦小区） | 责令限期改正 | 1、物业管理单位未开展消防演练。 | 已整改 | 好
31 | 若羌县楼兰博物馆 | 合格 | / | / | 好
32 | 若羌巨融燃气有限责任公司 | 合格 | / | / | 好
33 | 中石油新疆销售有限公司巴州若羌新丝路加气站 | 合格 | / | / | 好
34 | 中国电信股份有限公司若羌分公司 | 合格 | / | / | 好
35 | 220千伏苏拉木变电站 | 合格 | / | / | 好
36 | 若羌县鸿玉宾馆 | 责令限期改正 | 1、该单位未开展防火巡查检查。 | 已整改 | 好
37 | 中石油新疆销售有限公司巴州若羌众和加油站 | 合格 | / | / | 好
38 | 中石油新疆销售有限公司巴州若羌金雁加油站 | 合格 | / | / | 好
39 | 中国石化销售股份有限公司新疆巴州台特玛湖服务区东区加油加气站 | 合格 | / | / | 好
40 | 中国石化销售股份有限公司新疆巴州若羌东服务区 北区加油加气站 | 合格 | / | / | 好